## 博世套餐-水地暖（90㎡-4路3控）
杭州美誉电器有限公司
家庭采暖整体解决方案-水地暖
(版本号：v18.8.20)
项 目 名称：
需方(甲方)：
供方(乙方)：杭州美誉电器有限公司
公 司 地 址：杭州市西湖区古墩路681号
售后、保修：0571-85855431
家庭锅炉采暖方案清单明细—专业地暖 找美誉舒适家
主要配置：
项目概要：建议分水器放厨房台盆下或卫生间洗脸盆下，节省空间，锅炉可以放在厨房或设备阳台
锅炉方面：采暖锅炉具备生活用水功能和地热双功能，锅炉优先供应生活热水
选材方面：锅炉+分水器+管路为全系列优质品牌，保证售后无忧
施工工艺：盘管间距在150mm~200mm左右，具体根据户型，由暖通设计在图纸中体现
采暖效果：每个区域设置独立温控，每路面积12-15m2，室内温度可达18-22°C
质保方面：整个采暖系统（锅炉+分水器等）保修2年，地暖管路保修10年
特别说明：此报价有效期1个月，盖章有效。找平层为装修公司负责（混凝土配比：1:3:3），烟道打孔为业主负责。
杭州美誉电器有限公司
美誉舒适家·采暖报价清单
工程地址 |  | ******** |  | 销售专员 |  |  | 设计师 | /
采暖面积 |  | 55平方米 |  | 报价编号 | 180820*01-1 （套餐） |  | 修改时间
一、热源设备及循环动力设备
序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1* | 壁挂式锅炉 | 博世进口 | 24KW | 7000 | 1 | 套 | 7000 | 原装进口
2 | 锅炉安装辅件 | 国产优质 | 硬连接 | 400 | 1 | 套 | 400 | 国产优质
热源设备及循环动力设备小计（一）: | [6 empty] | 7400
二、主管材料及配件（耐高温，可减缓地暖管腐蚀，延长管路使用寿命，降低维护成本及能耗）
序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 系统总管 | 瑞好PEX_a | De25*3.5（PEX-A)合资 | 30 | 20 | 米 | 600 | 德国合资
2 | 滑紧式主管配件+打压件+分水器球阀等 |  |  | 900 | 1 | 套 | 900 | 国产优质
主管材料及辅材小计（ 二 ）: | [6 empty] | 1500
三、地面盘管及材料（耐高温，可减缓地暖管腐蚀，延长管路使用寿命，降低维护成本及能耗）
序号 | 采暖分区 | 材料名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1* | 预估实铺区域 | Fixanit地暖管 | PERT De16*2.0（国） | 40 | 55 | m² | 2200 | 4路三控
2 | 保温板 | 京牛（豪华版） | XPS 35KG/m³ | 48 | 55 | m² | 2640 | 蓝色
3 | 反射膜 | 京牛 | 镜面反射膜 |  |  |  |  | 镜面铝箔
4 | 硅晶网 | 京牛 | 50mm*50mm |  |  |  |  | 环保耐腐蚀
5 | 边界保温条 | 京牛 | 70mm（宽）*6mm（厚） |  |  |  |  | 全背胶
6 | 温控器信号线 | 中策 | 3*0.75 |  |  |  |  | 国产优质
7 | 捆扎带/保温套/胶带 | [6 empty] | 国产优质
地暖材料小计（三）: | [6 empty] | 4840
四、水力分配及控制系统（全套自控系统，液晶显示，分室温控器，运行成本降低，节约能耗）
序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1* | 分集水器 | Fixanit | F9200铜本色分集水器（4+4路） | 880 | 1 | 套 | 880 | 中法合资
2 | 自动排气阀 | Fixanit | DN15 | 240 | 1 | 套 | 240 | 中法合资
3 | 末端活接三通 |  | F3110铜本色尾件
4 | 支架 |  | F9200支架
5 | 压差旁通组件 | Fixanit | F3107(压差旁通组件) | 180 | 1 | 套 | 180 | 中法合资
6* | 采暖温控器 | Fixanit温控器 | F1100(温控器） | 199 | 3 | 支 | 597 | 液晶式
7* | 电热驱动器 | Fixanit驱动器 | F1602（电热驱动器） | 176 | 4 | 支 | 704 | 中法合资
8* | 分水器挂墙背板 | 美誉舒适家定制 | 600*450 | 160 | 1 | 套 | 160 | 优质产品
控制系统小计（四）: | [6 empty] | 2761
五，安装费用
1 | 隐蔽工程安装费（主管+地面盘管+辅材铺设） |  |  | 35 | 55 | m2 | 1925 | 规范施工
2 | 安装&调试费（锅炉调试+分集水器+温控器） |  |  | 600 | 1 | 项 | 600 | 规范施工
3 | 远程施工费（每公里按照1元计算，每个项目按照往返10次计算） |  |  |  | 1 | 项 | 0
安装费用小计（五）： | [6 empty] | 2525
六，费用汇总
1 | 材料及设备合计（一+二+三+四）: | [5 empty] | 16501
2 | 安装费用小计（五）：不参与打折 | [5 empty] | 2525
3 | 总价：（一+二+三+四+五） | [5 empty] | 19026
4 | 最终优惠价（不含税金）： | [5 empty] | 17000
注:1、本报价不包含系统所需的电源插座及自来水，生活热水管道；
2、本报价价为系统整体折扣优惠价，单项价格不具有独立购买的实际意义；
杭州美誉电器有限公司
一、特别说明
1. 严寒天气请对地暖系统及锅炉做好防冻措施或将锅炉开在防冻模式，由于冰冻造成的损坏，不在保修范围；
2.标配锅炉只提供天然气气种，如城市管道气必须提前通知我司，评估后方可进行喷嘴更换工作；喷嘴更换费用另计； 锅炉外置时，不可淋雨，且安装在通风良好处；
3.锅炉旁需安装220V的电源插座一个，便于锅炉通电；如有循环水泵，去耦罐，混水也要预留220V电源插座一只； 分集水器上端200mm处需留220V电源；
4.地热预热层水泥结面（混凝土配比：1:3:3），厚度：反射膜上3.5cm，客户自行负责或委托装饰公司施工，涉及到打孔业主负责；
5. 地热区域不可使用安装地龙的实木地板，可选用实木复合地板，地砖，大理石等；铺设地板或地砖时一定要考虑厚度计混凝土 铺设的高度； 6混泥土回填后，在木地板下方如需铺设防潮膜，需使用地热专用的地板防潮膜，以免后期地热效果受影响；
7.业主需要自行打烟道孔（常规打孔孔径120mm，以看样标记为准）。
二、工程施工约定
1.甲方在施工前应组织施工各方进行现场技术沟通，确定施工安排；经甲方同意后施工，如后期甲方原因提成的变更及返工，费用由甲方承担；施工前甲方需确认协商好的锅炉放置位置，可以获得燃气公司提供燃气管道连接的服务，避免后期返工。
2.甲方的装饰设计图纸及其它技术文件齐全，并落实施工用水、电、材料放置等临时设施；
3.甲方在设备安装前，需落实设备所需要的电源、排水管路、燃气已连接至主设备安装点；
4.甲方如需把设备安置在户外,落实设备所需的防雨、遮阳等设施到位；
5.甲方如未按工程约定做好施工前期准备工作，如需乙方代为解决，费用另计；
6.甲方如在施工期间临时需要增、改线路或增减材料的，应先和乙方办理相关的变更手续并确认费用；
7.乙方地暖管路铺设完成后，甲方负责完成地面水泥沙石填充层和找平层；
8.地暖隐蔽工程完成后，由于甲方（或装修施工方）的误操作造成隐蔽工程损坏的，乙方不负责；
9.地暧地面材料的选择和安装，甲方应咨询材料提供商，乙方仅提供参考建议，对质量概不负责；
10.施工调试完成后，施工方向业主有义务向业主说明地暖使用方法和使用流程。
三、售后服务
1.锅炉和控制系统免费保修2年，地暖管路质量保证10年，终身维护；
2.免费保修期后的维修保养费用按实际产生的费用收取；
3.接到故障电话报修后，24小时之内派员上门进行服务(除节假日外)。
注：以下情况不属保修范围：
1.用户使用、运输和保管不当而损坏； 2.用户自行安装、调试或拆卸锅炉； 3.属其它非质量问题而造成损坏。
四、付款流程
1.合同签订，甲方付定金 元（大写人民币： 元整）,门店刷卡或付现金；
2.具备施工条件，付清余款 元（大写人民币: 元整），安排送货及施工；
3.涉及实铺面积差异，按当时成交折扣折算，多退少补，差额=（合同面积-实铺面积）×辅材价格×成交折扣+人工费*面积差；
4.安装锅炉工序如需加长烟囱，需要另收费用，按100元/米计算(不足1米管按整根收费），弯头折算0.5米；
五、甲方的权利与义务
1.提供工程所需的材料存放的库房，场地及水源等必要施工条件（天然气点到位、冷水、热水水源到位）；
2.指定专业技术人员协调施工进度，处理施工中发生的应由甲方处理的问题；
3.按约定支付工程款。
违约责任
1.甲方未能按照合同规定履行施工设备、工程款支付等应承担的义务，竣工日期向后顺延；
2.因甲方原因造成工程中途停工或设计变更造成的返工，双方应采取措施弥补或减少损失；
3.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而造成的质量事故和损失由甲方承担责任；
4.在安装过程中若因甲方或甲方聘请的其他施工单位原因造成已施工部分损坏。
由此引发的工程质量问题、工期延误责任及费用损失由甲方负责协调由损坏单位负责承担，
如若违约，双方均保留追诉违约方或申请法院执行的权利，相关费用由违约方负责
六、解决纠纷方式
1.合同发生纠纷时，由甲乙双方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。
2.备注:为了保证施工进度和施工质量，甲方需要严格按照合同约定付款进度付清款项
3.该合同清单盖章有效，一式二份，业主和施工方各一份
甲方（业主方）： |  |  | 乙方（施工方）：杭州美誉电器有限公司
地 址： |  |  | 地 址：杭州市西湖区古墩路681号
电 话： |  |  | 售后、保修：0571-85855431
委托人（代表）： |  |  | 销 售 代 表：
签 约 日 期： |  |  | 销 售 日 期：
采暖月套餐

## 材料价格数据库
产品分类 | 品牌 | 型号 | 市场价格 | 备注
锅炉 | 威能国产 | 18 kW国产炉【双功能】（停售） L1PB20-VUW 182/5-X (H-CN) turboMAX | 14200（停售） | 威能国产 柏林系列双功能
|  | 24 kW国产炉【双功能】 L1PB26-VUW 242/5-X (H-CN) turboMAX | 15200 | 威能国产 柏林系列双功能
|  | 28 kW国产炉【双功能】 L1PB30-VUW 282/5-X (H-CN) turboMAX | 17650 | 威能国产 柏林系列双功能
|  | 35 kW国产炉【双功能】（停售） L1PB38-VUW 352/5-X (H-CN) turboMAX | 22600（停售） | 威能国产 柏林系列双功能
|  | 18kW国产炉(单采暖)（停售） N1PB20-VU 182/5-X (H-CN) turboMAX | 14000（停售） | 威能国产 柏林系列单功能
|  | 24 kW国产炉(单采暖) N1PB26-VU 242/5-X (H-CN) turboMAX | 15000 | 威能国产 柏林系列单功能
|  | 28 kW国产炉(单采暖) N1PB30-VU 282/5-X (H-CN) turboMAX | 17500 | 威能国产 柏林系列单功能
|  | 35 kW国产炉(单采暖)（停售） N1PB38-VU 352/5-X (H-CN) turboMAX | 21600(停售） | 威能国产 柏林系列单功能
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
| 威能进口 | 20kw 采暖炉【双功能】 L1PB22-VUW 202/5-3 (H-CN) | 18000 | 威能进口 TurboTEC pro
|  | 24kw 采暖炉【双功能】 L1PB27-VUW 242/5-3 (H-CN) | 19200 | 威能进口 TurboTEC pro
|  | 24kw 豪华型采暖炉【双功能】 L1PB27-VUW 242/5-5 (H-CN) | 22200 | 威能进口 TurboTEC plus
|  | 28kw 豪华型采暖炉【双功能】 L1PB31-VUW 282/5-5 (H-CN) | 24000 | 威能进口 TurboTEC plus
|  | 36kw 豪华型采暖炉【双功能】 L1PB41-VUW 362/5-5 (H-CN) | 27900 | 威能进口 TurboTEC plus
|  | 24kw 豪华采暖炉(单采暖) N1PB27-VU 242/5-5 (H-CN) | 19300 | 威能进口壁挂炉 单功能
|  | 28kw 豪华采暖炉(单采暖) N1PB31-VU 282/5-5 (H-CN) | 20000 | 威能进口壁挂炉 单功能
|  | 36kw 豪华采暖炉(单采暖) N1PB41-VU 362/5-5 (H-CN) | 25600 | 威能进口壁挂炉 单功能
|  | 20KW进口冷凝炉 LN1GBQ20-VUW CN 206/5-5（含过滤器） | 33600
|  | 25KW进口冷凝炉 LN1GBQ26-VUW CN 256/5-5（含过滤器） | 35600
|  | 30KW进口冷凝炉 LN1GBQ31-VUW CN 306/5-5（含过滤器） | 37600
|  | 35KW进口冷凝炉 LN1GBQ36-VUW CN 356/5-5（含过滤器） | 39600
|  | 20KW进口冷凝炉(单采暖) LN1GBQ20-VU CN 206/5-5（含过滤器） | 31000
|  | 25KW进口冷凝炉(单采暖) LN1GBQ26-VU CN 256/5-5（含过滤器） | 33600
|  | 30KW进口冷凝炉(单采暖) LN1GBQ31-VU CN 306/5-5（含过滤器） | 35600
|  | 35KW进口冷凝炉(单采暖) LN1GBQ36-VU CN 356/5-5（含过滤器） | 37600
|  | 46KW进口冷凝炉(单采暖) N1PB46-VU CN 466/4-5H（含过滤器） | 50300
|  | 65KW进口冷凝炉(单采暖) N1PB65-VU CN 656/4-5H（含过滤器） | 53500
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
| 菲斯曼国产 | Vitopend 100-W A1JC 20kw(国组两用炉） | 12100（停售）
|  | Vitopend 100-W A1JC 24kw(国组两用炉）（常） | 12900
|  | Vitopend 100-W A1JC 30kw(国组两用炉） | 14300
|  | Vitopend 100-W A1JC 36kw(国组两用炉） | 16700
|  | Vitopend 100-W A1HC 20kw(国组系统炉） | 11100（停售）
|  | Vitopend 100-W A1HC 24kw(国组系统炉）（常） | 11900
|  | Vitopend 100-W A1HC 30kw(国组系统炉） | 13300
|  | Vitopend 100-W A1HC 36kw(国组系统炉） | 15470
|  | Vitodens 100-W B1JB 26kw(国组冷凝两用炉)+燃气过滤器 | 18500
|  | Vitodens 100-W B1JB 35kw(国组冷凝两用炉)+燃气过滤器 | 22900
|  | Vitodens 100-W B1HB 19kw(国组冷凝系统炉)+燃气过滤器 | 17700
|  | Vitodens 100-W B1HB 26kw(国组冷凝系统炉)+燃气过滤器 | 18400
|  | Vitodens 100-W B1HB 35kw(国组冷凝系统炉)+燃气过滤器 | 21250
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
| 菲斯曼进口 | Vitopend 100-W WH1D 25kw(进口两用炉)（常） | 17490
|  | Vitopend 100-W WH1D 31kw(进口两用炉)（常） | 19250
|  | Vitopend 100-W WH1D 25kw(进口系统炉)（常） | 16550
|  | Vitopend 100-W WH1D 31kw(进口系统炉)（常） | 17890
|  | Vitodens 100-W WB1C 26kw(进口冷凝两用炉)+燃气过滤器（常） | 23250
|  | Vitodens 100-W WB1C 35kw(进口冷凝两用炉)+燃气过滤器 | 25050
|  | Vitodens 100-W WB1C 19kw(进口冷凝系统炉)+燃气过滤器 | 20550
|  | Vitodens 100-W WB1C 26kw(进口冷凝系统炉)+燃气过滤器（常） | 21810
|  | Vitodens 100-W WB1C 35kw(进口冷凝系统炉)+燃气过滤器 | 23610
|  | Vitodens 111-W B1LA 内置水箱26kw-46L(进口冷凝一体机) | 29650
|  | Vitodens 111-W B1LA 内置水箱35kw-46L(进口冷凝一体机)+燃气过滤器 | 31850
| 博世国产 | L1P26-G7000W 24 C 23【盖世7000】24KW两用炉 | 9300
|  | L1P30-G7000W 28 C 23【盖世7000】28KW两用炉 | 11900
|  | N1P26-G7000W 24 T23【盖世7000】24KW系统炉 | 10100
|  | N1P30-G7000W 28 T 23【盖世7000】28KW系统炉 | 11000
备用单元格
备用单元格
| 博世进口 | 新欧洲之星 24KW两用炉 L1P27(WBN6000-24C)(进) | 9000
|  | 新欧洲之星 28KW两用炉 L1P31(WBN6000-28C)(进) | 11000
|  | 新欧洲之星 35KW两用炉 L1P38(WBN6000-35C)(进) | 13000
|  | 新欧洲之星24kw 系统炉 N1P27(WBN6000-24H)(进) | 11600
|  | 新欧洲之星 28KW系统炉 N1P31(WBN6000-28H)(进)/ | 12800
|  | 新欧洲之星 35KW系统炉 N1P38(WBN6000-35H)(进) | 16600
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
|  | 备用单元格 | /
水箱 | 博世 | 侧出单盘管WST150-2EC(博世） | 7900 | 含400元（探头）
|  | 侧出单盘管WST200-2EC（博世） | 8800 | 含400元（探头）
|  | 侧出单盘管WST300-2EC（博世） | 10200 | 含400元（探头）
|  | 侧出双盘管200L（博世） | 9800 | 含400元（探头）
|  | 侧出双盘管300L（博世） | 11000 | 含400元（探头）
| 光芒 | 侧出单盘管150L（光芒） | 5320 | 含400元（探头）
|  | 侧出单盘管200L（光芒） | 5920 | 含400元（探头）
|  | 侧出单盘管300L（光芒） | 7320 | 含400元（探头）
|  | 侧出双盘管150L（光芒） | 6920 | 含400元（探头）
|  | 侧出双盘管200L（光芒） | 7370 | 含400元（探头）
|  | 侧出双盘管300L（光芒） | 9220 | 含400元（探头）
锅炉配件 | 博世 | Ø60/100烟道 | 200
| 菲斯曼 | Ø60/100烟道 | 200
| 威能 | Ø60/100烟道 | 460
| 博世 | 水箱温度传感探头（1米） | 360
| 菲斯曼 | 水箱温度传感探头（1米） | 400
| 威能 | 水箱温度传感探头（3米） | 320
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
水泵及相关配件 | 威乐 | RS-15/6 | 800
|  | RS-25/8 | 1600
|  | RS-25/6 | 850
|  | PUN-200EH进户增压泵 | 1400
|  | 130ZY(低于两层） | 1400
|  | 260ZY（高于两层） | 1400
|  | / | /
| 曼瑞德联动控制器 | H-BOX208(延时-联动） | 568
|  | H-BOX212 | 868
|  | / | /
水流开关
| 霍菲 | De76（耦合罐含R25/6水泵) | 2200
| 国脉 | De89（耦合罐含R25/6水泵) | 2200
| 霍菲 | 智能混水中心 | 1560
| 九菲 | 智能混水中心 | 1900
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
| 备用单元格 | / | /
| 品牌 | 型号 | 市场价格
管道及阀门，电线 | 埃美柯球阀 | De25-(皮尔萨主管用) | 96
| 霍菲球阀 | De25-(瑞好主管用) | 100
| 皮尔萨主管 | De25(PPR) | 28
| 皮尔萨主管 | De32(PPR) | 35
| 瑞好主管 | De25*3.5（PEX-A)合资 | 30
| 瑞好主管 | De32*4.4（PEX-A)合资 | 60（无货）
| 瑞好主管 | De25*3.5（PEX-A)进口 | 46
| 瑞好主管 | De32*4.4（PEX-A)进口 | 76
| 瑞好主管 | / | /
| 万扬 | De16*2.2&De20*2.8-万扬欧标管路及配件（散热片用） | 20
| 欧博诺 | De16*2.0&20*2.0-管路及配件 | 56
| 暖气片暗装开槽盖板 | 无 | 10
| 暖气片明装管槽 | 瑞好 | 50
| 中策 | RVV3*0.75mm2信号线 | 2
分 集 水 器 及 温 控 器 | 品牌 | 型号 | 市场价格
| 丹佛斯（芯进口） | DN25×20 FHF2+2 | 840 | 2
|  | DN25×20 FHF3+3 | 1100 | 3
|  | DN25×20 FHF4+4 | 1360 | 4
|  | DN25×20 FHF5+5 | 1620 | 5
|  | DN25×20 FHF6+6 | 1880 | 6
|  | DN25×20 FHF7+7 | 2140 | 7
|  | DN25×20 FHF8+8 | 2400 | 8
|  | / | /
|  | DN25×20 FHF9+9 | 2600
|  | DN25×20 FHF10+10 | 2940
|  | DN25×20 FHF11+11 | 3000
|  | DN25×20 FHF12+12 | 3260
|  | DFS AVDO15（压差阀0-6mH2O) | 600
|  | DFS TWA-A NC 230V | 200
|  | WT-D | 270 | DFS FH-CWD
|  | WT-P(可编程） | 340 | DFS FH-CWP(可编程）
| FIXANIT | F9200铜本色分集水器（2+2路） | 440 | 2
|  | F9200铜本色分集水器（3+3路） | 660 | 3
|  | F9200铜本色分集水器（4+4路） | 880 | 4
|  | F9200铜本色分集水器（5+5路） | 1100 | 5
|  | F9200铜本色分集水器（6+6路） | 1320 | 6
|  | F9200铜本色分集水器（7+7路） | 1540 | 7
|  | F9200铜本色分集水器（8+8路） | 1760 | 8
|  | / | / | 9
|  | F9200铜本色分集水器（9+9路） | 1980
|  | F3107(压差旁通组件) | 180
|  | F1602（电热驱动器） | 176
|  | F1100(温控器） | 199
|  | MRD H113-25(压差旁通组件) | 400
地暖盘管 | Fixanit地暖管 | PERT De16*2.0（国） | 5.6
| Fixanit地暖管 | PERT De16*2.0（进口阻氧） | 8
| 瑞好地暖管 | PEX-a De16×2.2（瑞好进口） | 14
| 瑞好地暖管 | PEX-a De16×2.0（瑞好国产） | 7
电 缆 线 及 温 控 器 | 品牌 | 型号 | 市场价格
| danfoss | ECflex-18T 7.3M 119W 220V | 580
|  | ECflex-18T 15M 247W 220V | 655.4
|  | ECflex-18T 22M 361W 220V | 700.6
|  | ECflex-18T 29M 490W 220V | 845.6
|  | ECflex-18T 37M 622W 220V | 1006.8
|  | ECflex-18T 44M 750W 220V | 1105.48
|  | ECflex-18T 52M 855W 220V | 1240.04
|  | ECflex-18T 59M 984W 220V | 1257.4
|  | ECflex-18T 68M 1116W 220V | 1392
|  | ECflex-18T 74M 1226W 220V | 1481.32
|  | ECflex-18T 82M 1359W 220V | 1591.52
|  | ECflex-18T 90M 1487W 220V | 1664.6
|  | ECflex-18T 105M 1720W 220V | 1817
|  | ECflex-18T 118M 1953W 220V | 2092.6
|  | ECflex-18T 131M 2214W 220V | 2129.6
|  | ECflex-18T 155M 2539W 220V/ | 2400
/
|  | DFS CED(088L0468)电采暖温控器（含地温探头） | 360
停售
停售
散 热 器 | 品牌 | 型号 | 市场价格 | 停售
|  | / | / | 停售
|  | / | / | 停售
/
|  | 300*1200（泰克尼克） | 754 | 1136w
|  | 300*1400（泰克尼克） | 836 | 1326w
|  | 300*1600（泰克尼克） | 938 | 1515w
|  | 300*1800（泰克尼克） | 1020 | 1705w
|  | 300*2000（泰克尼克） | 1092 | 1894w
|  | 300*2200（泰克尼克） | 1218 | 2084w
|  | 600*600（泰克尼克） | 672 | 1003W
|  | 600*800（泰克尼克） | 796 | 1338W
|  | 600*1000（泰克尼克） | 952 | 1672W
|  | 600*1200（泰克尼克） | 1080 | 2007W
|  | 600*1400（泰克尼克） | 1214 | 2341W
|  | 600*1600（泰克尼克） | 1394 | 2676W
|  | 900*400（泰克尼克） | 736 | 916W
|  | 900*600（泰克尼克） | 920 | 1374W
|  | 900*800（泰克尼克） | 1134 | 1832W
|  | 900*1000（泰克尼克） | 1334 | 2290W
|  | 900*1200（泰克尼克） | 1518 | 2748W
|  | 立式1600*600（泰克尼克） | 2554 | 1696w
|  | 立式1800*600（泰克尼克） | 2814 | 2040w
|  | 毛巾架764*500（泰克尼克） | 454 | 365w
|  | 毛巾架1200*500（泰克尼克） | 670 | 551w
|  | 毛巾架1172*600（泰克尼克） | 730
散热器阀门组件 | DFS-丹佛斯 | 散热器阀门组（带恒温包） | 240
| Fixanit | 散热器阀门组（带恒温包） | 200
| N/T15E-F曼瑞德 | 散热器阀门组（带恒温包） | 260
| AFZJT-雅克菲 | 散热器阀门组（带恒温包） | 260
密码提示：天下第一
Note on C170: Administrator: 2016-6-6章通知老型号停产，更改新型号
Note on D185: Administrator: 2017.4.2启用
Note on D186: Administrator: 2017.4.2启用